## Tổng Quan
Smarthome Wulian kính gởi đến quý khách hàng giải pháp nhà thông minh do Wulian cung cấp :
Stt Item | Mô tả Description | Hiệu Cat.No | Đvt Unit | S. lượng Q'ty | Thành tiền Amount | Ghi chú Remark
I | HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG | Wulian | Thiết bị | 59 | 131564000
II | HỆ THỐNG AN NINH | Wulian | HT | 8 | 9038000
III | HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA - TIVI | Wulian | HT | 16 | 62487000
IV | HỆ THỐNG ÂM THANH ĐA VÙNG | Wulian | HT | 1 | 15482000
VI | HỆ THỐNG RÈM THÔNG MINH | Wulian | HT | 6 | 22752000
VII | KHÓA CỬA THÔNG MINH | Wulian | HT | 2 | 25197000
VIII | HỆ THỐNG CẢM BIẾN AN TOÀN, SỨC KHỎE, MÔI TRƯỜNG | Wulian | HT | 7 | 9876000
IX | TƯỚI NƯỚC TỰ ĐỘNG SÂN VƯỜN | Wulian | HT | 4 | 8493000
X | BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM | Wulian | Bộ | 3 | 4258000
XI | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ SMARTHOME | Wulian | gói | 1 | 5000000
XII | VẬT TƯ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG | system | gói | 1 | 5000000
| Tổng Giá Trị |  |  |  | 299147000
Giảm Giá - Discount
Bằng chữ :
Ghi chú : Thời gian bảo hành công trình là 3 Năm , kể từ ngày nghiệm thu bàn giao . Thiết bị bảo hành cao hơn sẽ được bảo hành tại văn phòng Wulian hoặc phí dịch vụ tận nơi .
Giá chưa bao gồm dây và nhân công đi dây cho phụ kiện có dây smarthome .
Bảng giá bao gồm 10% VAT , Hàng Chính hãng nên lấy VAT với phần Smarthome.

## Nội Dung
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LINKFAST VPGD: Tòa nhà LinkFast, D7, KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội Website: linkfast.vn Hotline: 0988 839 770
BẢN BÁO GIÁ TẠM TÍNH BAO GỒM CÔNG TẮC, RÈM, APTOMAT CHO BT VÂN CANH
STT | Tầng | Mô Tả |  | TÊN THIẾT BỊ | HÌNH ẢNH | BẢO HÀNH | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | TỔNG GIÁ | Ghi chú
I | HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG | [8 empty] | 131564000
1 | Tầng 1 | Phòng Ngủ |  | Công tắc điều chỉnh ánh sáng |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2528000 | 2528000
2 |  |  |  | Công tắc Salute 1 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2046000 | 2046000
4 |  | Phòng khách |  | Công tắc Salute 3 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 3 | 2449000 | 7347000 | Thay cho 1 công tắc 2 và 1 công tắc 4
5 |  |  |  | Công tắc Salute 2 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 2 | 2283000 | 4566000 | Thay cho công tắc 4
6 |  |  |  | Công tắc Salute 1 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2046000 | 2046000
7 |  |  |  | Công tắc rèm Salute 2 nút (màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 2 | 2528000 | 5056000
8 |  |  |  | Công tắc Salute 1 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2046000 | 2046000
9 |  |  |  | Công tắc điều chỉnh ánh sáng |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2528000 | 2528000
10 |  |  |  | Công tắc ngữ cảnh 6 kịch bản |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 1501000 | 1501000
11 |  | Cầu Thang |  | Công tắc Salute 2 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2283000 | 2283000
12 |  | Bếp |  | Công tắc điều chỉnh ánh sáng |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2528000 | 2528000
13 |  |  |  | Công tắc Salute 1 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2046000 | 2046000
14 |  | WC |  | Công tắc Salute 2 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2283000 | 2283000
15 |  |  |  | Công tắc Salute 1 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2046000 | 2046000
17 | Tầng 2 | Phòng Master | WC Master | Công tắc Salute 3 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 2 | 2449000 | 4898000
18 |  |  | Phòng ngủ Master | Công tắc Salute 2 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 2 | 2283000 | 4566000
19 |  |  |  | Công tắc điều chỉnh ánh sáng |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2528000 | 2528000
20 |  |  |  | Công tắc rèm Salute 2 nút (màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2528000 | 2528000
|  |  |  | Công tắc ngữ cảnh 6 kịch bản |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 1501000 | 1501000
21 |  |  |  | Công tắc Salute 1 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 3 | 2046000 | 6138000 | thêm 2 bóng thả trần
22 |  | Cầu Thang |  | Công tắc Salute 1 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2046000 | 2046000
23 |  |  |  | Công tắc Salute 2 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 2 | 2015000 | 4030000
24 |  | P ngủ nhỏ | WC | Công tắc Salute 3 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2449000 | 2449000
25 |  |  | Phòng Ngủ | Công tắc Salute 1 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2046000 | 2046000
26 |  |  |  | Công tắc Salute 2 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 2 | 2283000 | 4566000
28 | Tầng 3 | WC trái |  | Công tắc Salute 2 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 2 | 2283000 | 4566000
29 |  |  |  | Công tắc Salute 3 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2212000 | 2212000
30 |  |  |  | Công tắc Salute 1 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2046000 | 2046000
31 |  | Cầu Thang |  | Công tắc Salute 1 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2046000 | 2046000
32 |  |  |  | Công tắc Salute 2 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 2 | 2283000 | 4566000
33 |  | WC Phải |  | Công tắc Salute 1 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2046000 | 2046000
34 |  |  |  | Công tắc Salute 2 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 2 | 2283000 | 4566000
|  | Ngủ trái |  | Công tắc Salute 2 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2283000 | 2283000
|  |  |  | Công tắc Salute 1 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2046000 | 2046000
|  | Ngủ giữa |  | Công tắc Salute 1 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2046000 | 2046000
|  |  |  | Công tắc Salute 3 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2449000 | 2449000
35 |  | Ngủ phải |  | Công tắc Salute 3 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2449000 | 2449000
| Tầng 4 | Cầu Thang và Phòng Thờ |  | Công tắc Salute 1 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 4 | 2046000 | 8184000
|  |  |  | Công tắc Salute 2 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 2 | 2283000 | 4566000
|  |  |  | Công tắc Salute 3 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 2 | 2449000 | 4898000
| Tầng Tum |  |  | Công tắc Salute 3 nút (L/L&N, màu trắng) |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 2449000 | 2449000
[6 empty] | Tổng thiết bị |  | 59
II | HỆ THỐNG AN NINH | [8 empty] | 9038000
|  | An ninh |  | Cảm biến cửa |  | 3 năm | Chiếc | 4 | 790000 | 3160000
|  | An ninh |  | Nút ấn khẩn cấp |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 1162000 | 1162000
|  | An ninh |  | Cản báo âm thanh |  | 3 năm | Chiếc | 3 | 1572000 | 4716000
[6 empty] | Tổng thiết bị |  | 8
III | HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA - TIVI | [8 empty] | 62487000
|  | Phòng khách |  | Bộ điều khiển hồng ngoại |  | 3 năm | Chiếc | 1 | 1106000 | 1106000
|  |  |  | Mặt điều khiển điều hòa cảm ứng phòng khách |  | 3 năm | Chiếc | 9 | 4187000 | 37683000 | tai sao dùng nhiều măt điều khiển thế này
|  | Phòng ngủ |  | Bộ điều khiển hồng ngoại |  | 3 năm | Chiếc | 4 | 1106000 | 4424000
|  |  |  | Bộ điều khiển điều hòa VRV loại đa năng |  | 3 năm | chiếc | 1 | 17220000 | 17220000
|  |  |  | Bộ chuyển đổi có dây-không dây (Serial Port) |  | 3 năm | chiếc | 1 | 2054000 | 2054000
[6 empty] | Tổng thiết bị: |  | 16
IV | HỆ THỐNG ÂM THANH ĐA VÙNG | [8 empty] | 15482000
|  | Phòng khách |  | Máy phát nhạc Wise H6 7 inch |  | 3 năm | chiếc | 1 | 15482000 | 15482000 | Chưa bao gồm loa âm trần
[6 empty] | Tổng thiết bị: |  | 1
VI | HỆ THỐNG RÈM THÔNG MINH | [8 empty] | 22752000
|  | Phòng khách |  | Motor rèm thông minh |  | 3 năm | chiếc | 4 | 3792000 | 15168000
|  | Phòng Master |  | Motor rèm thông minh |  | 3 năm | chiếc | 2 | 3792000 | 7584000
[6 empty] | Tổng thiết bị |  | 6
VI | KHÓA CỬA THÔNG MINH | [8 empty] | 25197000
| Tầng 1 | Khóa cửa chính1 |  | Khóa thông minh Retina ( vàng hồng) |  | 3 năm | chiếc | 1 | 23222000 | 23222000 | Khóa cửa mở từ xa, kết hợp hệ thống chuông hình, đàm thoại 2 chiều ngay cả khi không có mặt trong nhà
|  | Điều khiển cổng thông minh |  | Bộ chuyển đổi có dây-không dây (Output) |  | 3 năm | chiếc | 1 | 1975000 | 1975000
[6 empty] | Tổng thiết bị |  | 2
VII | HỆ THỐNG CẢM BIẾN AN TOÀN, SỨC KHỎE, MÔI TRƯỜNG | [8 empty] | 9876000
1 |  | Phòng bếp |  | Cảm biến khói |  | 3 năm | chiếc | 2 | 1580000 | 3160000 | Phát hiện sự cố cháy trong nhà
2 |  | Phòng khách |  | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm |  | 3 năm | chiếc | 2 | 1422000 | 2844000 | Đo nhiệt độ độ ấm trong phòng kết hợp bật tắt hệ thống điều hòa
4 |  | Phòng master |  | Cảm biến ngập nước |  | 3 năm | chiếc | 2 | 1225000 | 2450000 | Phát hiện sự cố ngập nước bảo vệ sàn gỗ
|  |  |  | Cảm biến ánh sáng |  | 3 năm | chiếc | 1 | 1422000 | 1422000 | SA
[6 empty] | Tổng thiết bị |  | 7
VIII | TƯỚI NƯỚC TỰ ĐỘNG SÂN VƯỜN Điều khiển qua điện thoại, hẹn giờ tự động, phân biệt nhiệt độ, độ ẩm, nắng mưa | [8 empty] | 8493000 | Chưa bao gồm đường ống phụ kiện tưới
| 1 |  |  | Bộ điều khiển van nước |  | 3 năm | chiếc | 2 | 2765000 | 5530000 | Van tưới nước tự động
| 2 |  |  | Aptomat ( điều khiển máy bơm nước) |  | 3 năm | chiếc | 1 | 1738000 | 1738000 | Điều khiển máy bơm từ xa, hẹn giờ
| 3 |  |  | Cảm biến ngập nước |  | 3 năm | chiếc | 1 | 1225000 | 1225000 | Điều khiển tưới cây tự động theo thời tiết
[6 empty] | Tổng thiết bị: |  | 4
IX | BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM | [8 empty] | 4258000
1 |  |  |  | Gateway |  | 3 năm | chiếc | 2 | 1580000 | 3160000
2 |  |  |  | Bộ kích sóng |  | 3 năm | chiếc | 1 | 1098000 | 1098000
[6 empty] | Tổng thiết bị: |  | 3
X |  |  |  | Nhân công lắp đặt các thiết bị Smarthome |  |  | gói | 1 | 5000000 | 5000000
XI |  |  |  | Vật tư phụ hoàn thiện hệ thống |  |  | gói | 1 | 5000000 | 5000000
| Tổng Giá Trị | [8 empty] | 299147000
23 | Bằng chữ :
24 | Ghi chú : Thời gian bảo hành công trình là 3 Năm , kể từ ngày nghiệm thu bàn giao .
26 | Bảng giá bao gồm 10% VAT , Hàng Chính hãng nên lấy VAT với phần Smarthome.

## Tiện Ích
STT | Ghi chú:
1 | Khóa cửa thông minh | - Đảm báo cho ngôi nhà an toàn - Mở khóa bằng nhiều phương thức: chìa cơ, mã số, vân tay, thẻ từ, app điện thoại - Lưu trữ, ghi lại và thông báo về tình trạng đóng mở cửa - Liên kết với các hệ thống chiếu sáng, hệ thống an ninh để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà - Mở khóa từ xa bằng cho người thân bằng smarphone
2 | Hệ thống chiếu sáng thông minh | - Điều khiển ánh sáng cho ngôi nhà bạn từ xa (ánh sáng điện, lấy sáng tự nhiên với hệ thống điều khiển rèm cửa), với các kịch bản linh hoạt, tùy biến theo sở thích chủ nhà. - Kết hợp ngữ cảnh bật tắt điện thông minh - Tự động điều chỉnh ánh sáng theo cường độ ánh sáng xung quanh ngôi nhà - Tự động bật điện khi bạn mở cửa và tắt điện khi ra khỏi nhà - Điều chỉnh cường độ ánh sáng và chế độ ấm/lạnh đèn để làm việc, đọc sách, đi ngủ sao cho phù hợp tốt nhất cho mắt và sức khỏe người dùng - Tùy biến ánh sáng, thay đổi màu sắc ánh sáng, đèn led đổi màu theo sở thích của người dùng - Kết hợp hệ thống L:L
3 | Điều khiển nhiệt độ điều hòa, nóng lạnh | - Bật tắt điều hòa nóng lạnh bằng thiết bị đầu cuối smartphone, ipad... - Mùa hè hoặc mùa đông người dùng chỉ cần bật/tắt điều hòa, nóng lạnh trước khi về, vậy là khi về nhà mọi thứ đã sẵn sàng mà không phải chờ đợi. - Tự động điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, thông gió dựa trên môi trường thực tế xung quanh - Hiển thị thông tin về nhiệt độ, độ ẩm và gửi thông báo tới smartphone
4 | Điều khiển rèm tự động | - Điều khiển rèm cửa bằng điện thoại thông minh từ xa - Kết hợp với cảm biến ánh sáng tự động đóng/mở rèm dựa vào ánh sáng xung quanh.
5 | Hệ thống an ninh | - Khả năng cảm biến chuyển động và đưa ra những cảnh báo kịp thời sẽ giúp bạn yên tâm hơn với ngôi nhà của mình. - Báo động trong các trường hợp bất thường - Kết hợp các thiết bị ánh sáng, khóa cửa, cảm biến..chuông báo động sẽ kêu và gửi thông báo về điện thoại - Đo nồng độ khí gas và báo động, thông báo cho người dùng và xử lý nếu xảy ra sự cố về gas. - Tự động khóa van gas khi có rò rỉ khí gas - Cảnh báo tình trạng ngập nước vào sàn nhà, đồ nội thất trong nhà để người dùng có thể xử lý. - Ghi lại và gửi thông báo trạng thái đóng mở cửa - Nút ấn khẩn cấp dành cho người già và trẻ em hoặc các trường hợp nguy hiểm. Bấm nút hệ thống an ninh, hệ thống chiếu sáng kích hoạt, gửi thông báo tới smartphone của những người thân trong gia đình.
6 | Camera thông minh | - Giám sát ngôi nhà từ xa, liên kết với các thiêt bị khác trong nhà để đảm bảo cuộc sống gia đình an toàn - Đàm thoại hai chiều
7 | Hệ thống an toàn sức khỏe | - Báo cáo về tình trạng nhiệt độ độ ẩm hiện tại của môi trường - Kết hợp các hệ thống thông gió, hút mùi, máy lạnh, máy sưởi hoạt động tạo ra môi trường tốt nhất cho sức khỏe con người
8 | Hệ thống tưới nước tự động | - Điều khiển bật/tắt hệ thống tưới cây từ xa khi đi công tác, đi du lịch - Hẹn lịch, hẹn giờ tự động tưới cây theo ngày, tuần, tháng - Điều chỉnh lưu lượng nước tưới - Tự động tưới cây hoặc không tưới tùy theo môi trường ( trời nắng, nhiệt độ cao sẽ tự động tưới cây và ngược lại trời mưa sẽ không tưới hoặc với lưu lượng nước thấp)
9 | Bộ điều khiển trung tâm | Kết nối, điều khiển các thiết bị smarthome trong nhà